###### İHALE İLANI

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O

TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRİK MALZEMELERİ (4124BÜR78876) alımı TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

| İhale kayıt numarası | : 2024 / 1032448 |
| --- | --- |
| 1- İdarenin |  |
| a) Adresi | : TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - BATMAN |
| b) Telefon numarası | : (0 488) 217 6545 / (0 488) 217 6525 / (0 488) 217 6530 |
| c) Elektronik posta adresi | : turals@tpao.gov.tr / emregunduz@tpao.gov.tr / iyildiz@tpao.gov.tr |
| 2- İhale konusu malın |  |
| a) Niteliği, türü ve miktarı | : 64 KALEM ELEKTRİK MALZEMELERİ Alımı |
| b) Teslim yeri | : TEDARİK VE LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM AMBARI |
| c) Teslim tarihi | : Sözleşme imzalanmasını müteakip 120 takvim gündür. |
| 3- İhalenin |  |
| a) Yapılacağı yer | : TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ŞEFLİĞİ TOPLANTI SALONU |
| b) Tarihi ve saati | : 22 / 08 / 2024 – 14:00 |

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yâda ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5- İhale konusu alımın /işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı, idarenin Tedarik ve Lojistik Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 500,00 Türk Lirası karşılığı (TPAO’nun T.C. Ziraat Bankası Batman PETROLKENT Şubesi TR48 0001 0025 7237 7119 3183 40 nolu hesabına dosya numarası belirtilerek yatırılacaktır.) aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER ŞEFLİĞİ GELEN EVRAK KAYIT SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu İhalede, kısmi teklif verilebilir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13- Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

| SIRA NO | STOK NO | PARÇA NO | ADI ve NİTELİĞİ | MİKTAR | BİRİM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41.01.0104 |  | SİLİKON İZOLATÖRLER İÇİN TEK GERGİ TAKIMI HIRDAVATI DEMİR DİREKLER İÇİN (K2=100KN) | 800 | ADET |
| 2 | 41.01.0134 |  | GERGİ TAKIMI K-1 İZOLATÖRLÜ TEKLİ GERGİ TAKIMI DEMİR TRAVERS İÇİN RAVEN İLETKENE UYGUN | 800 | ADET |
| 3 | 41.01.0182 |  | N-95 1 kV A.G.Mesnet İzolatörü | 500 | ADET |
| 4 | 41.01.0184 |  | VKS hava hattı Mesnet İzolatörü 36 kV 8 kN (İzolatör20 mm/kV) | 1000 | ADET |
| 5 | 41.01.0274 |  | Düz Demir Saplaması (N-95 1 kV A.G.Mesnet İzolatörü için) (numuneye göre) | 500 | ADET |
| 6 | 41.01.7488 |  | Galvanizli Seksiyoner Borusu (1" , 6 Metre) | 50 | ADET |
| 7 | 41.02.0090 |  | 1x70mm²H07V-K (NYAF) Kablo (siyah renk) | 1000 | METRE |
| 8 | 41.02.0101 |  | H07V-K TEK DAMARLI KABLO KESİT: 1.5 mm2 450/750 V | 1500 | METRE |
| 9 | 41.02.0103 |  | H07V-K TEK DAMARLI KABLO KESİT: 2.5 mm2 450/750 V | 1500 | METRE |
| 10 | 41.02.0132 |  | TTR (H05VV-F) KABLO KESİT: 4x2.5 mm2 | 2000 | METRE |
| 11 | 41.02.0140 |  | 1 x 10 mm2 H07V-K (NYAF) 450 - 750 V KABLO (RENK MAVİ) | 500 | METRE |
| 12 | 41.02.0195 |  | 4mm2, Tek damarlı PVC kablo, H07V-K, İletken: Bakır (Çok Telli), Yalıtkan PVC, Çalışma gerilimi : 450 / 750 V, | 300 | METRE |
| 13 | 41.02.0196 |  | 6mm2, Tek damarlı PVC kablo, H07V-K, İletken: Bakır (Çok Telli), Yalıtkan PVC, Çalışma gerilimi : 450 / 750 V, | 300 | METRE |
| 14 | 41.02.0310 |  | 1X16 mm² topraklama kablosu H07V-K (NYAF) çalışma gerilimi:450/750V (TS EN 50525-2-31 standardına uygun) | 1500 | METRE |
| 15 | 41.02.0392 |  | H07V-K (NYAF) TOPRAKLAMA KABLOSU KESİT: 1x50 mm2 450/750 V (siyah renk) (TS EN 50525-2-31 standardına uygun) | 1000 | METRE |
| 16 | 41.02.0394 |  | H07V-K (NYAF) TOPRAKLAMA KABLOSU KESİT: 1x35 mm2 450/750 V (siyah renk) (TS EN 50525-2-31 standardına uygun) | 1000 | METRE |
| 17 | 41.02.0396 |  | H07V-K (NYAF) TOPRAKLAMA KABLOSU KESİT: 1x25 mm2 450/750 V (siyah renk) (TS EN 50525-2-31 standardına uygun) | 500 | METRE |
| 18 | 41.02.0465 |  | TTR (H05VV-F) KABLO KESİT: 3x2.5 mm2 | 1000 | METRE |
| 19 | 41.02.0575 |  | KORDON FVV-N (NYMHY) COK DAMARLI, INCE,COK TELLI 500 V 4X1,5 MM2 | 1000 | METRE |
| 20 | 41.02.0880 |  | TTR (H05VV-F) 3x1,5 MM2 ENERJİ KABLOSU, PVC İZOLELİ, ÇOK DAMARLI, İNCE ÇOK TELLİ, BÜKÜLGEN BAKIR İLETKENLİ, SİYAH, 300/500V, 100 METRE'LİK TOP HALİNDE VERİLECEKTİR. | 2000 | METRE |
| 21 | 41.02.1318 |  | YVV (NYY) YERALTI ENERJİ KABLOSU KESİT: 1x25 mm2 0.6/1 KV | 1500 | METRE |
| 22 | 41.02.1321 |  | YVV (NYY) YERALTI ENERJI KABLOSU 0,6/1 KV 1X35 MM2 | 1500 | METRE |
| 23 | 41.02.1324 |  | YVV (NYY) YERALTI ENERJI KABLOSU 0,6/1 KV 1X50 MM2 PVC İZOLELİ,TEK DAMARLI,ÇOK TELLİ BAKIR İLETKENLİ. | 1500 | METRE |
| 24 | 41.02.1327 |  | YVV (NYY) YERALTI ENERJI KABLOSU 0,6/1 KV 1X70 MM2 PVC İZOLELİ,TEK DAMARLI,ÇOK TELLİ BAKIR İLETKENLİ. | 1000 | METRE |
| 25 | 41.02.1330 |  | YVV (NYY) YERALTI ENERJI KABLOSU 0,6/1 KV 1X95 MM2 PVC İZOLELİ,TEK DAMARLI,ÇOK TELLİ BAKIR İLETKENLİ | 1000 | METRE |
| 26 | 41.02.1333 |  | YVV (NYY) YERALTI ENERJI KABLOSU 0,6/1 KV 1X120 MM2 PVC İZOLELİ,TEK DAMARLI,ÇOK TELLİ BAKIR İLETKENLİ | 1000 | METRE |
| 27 | 41.02.1336 |  | YVV (NYY) YERALTI ENERJI KABLOSU 0,6/1 KV 1X150 MM2 PVC İZOLELİ TEK DAMARLI, ÇOKTELLİ BAKIR İLETKENLİ | 500 | METRE |
| 28 | 41.02.1339 |  | YVV (NYY) YERALTI ENERJI KABLOSU 0,6/1 KV 1X185 MM2 PVC İZOLELİ TEK DAMARLI, ÇOK TELLİ BAKIR İLETKENLİ | 500 | METRE |
| 29 | 41.02.1341 |  | YVV (NYY) YERALTI ENERJİ KABLOSU KESİT: 1x240 mm2 0.6/1 KV | 500 | METRE |
| 30 | 41.02.1416 |  | YVV (NYY) YERALTI ENERJİ KABLOSU KESİT: 3x35+16 mm 0.6/1 KV | 500 | METRE |
| 31 | 41.02.1443 |  | YVV (NYY) YERALTI ENERJİ KABLOSU KESİT: 4x2.5 mm2 0.6/1 kV | 2000 | METRE |
| 32 | 41.02.1446 |  | YVV (NYY) ENERJİ KABLOSU KESİT: 4x4mm2, 0,6/1 KV Alçak Gerilim Güç Kablosu, Çok Telli Bükülü Bakır İletken, PVC İzole, Dolgu ve PVC Dış Kılıf Standartlar: TS IEC 60502-1, VDE 0276 | 1000 | METRE |
| 33 | 41.02.1896 |  | NAYY AG KABLOSU KESİT: 3x35 mm2 1 kV | 1000 | METRE |
| 34 | 41.02.1902 |  | TTR (H05VV-F) KABLO KESİT: 4x4 mm2 | 2000 | METRE |
| 35 | 41.02.4315 |  | SWALLOW İLETKEN ( Çelik-AL iletken) (2 makara, TA tipi makaralara sarılı her makaranın ne iletken ağırlığı 694 KG ve ortalama uzunluğu 6400m | 8000 | KG |
| 36 | 41.03.0404 |  | Harici Tip Isı Büzüşmeli 36 kV 1x95 mm2 XLPE Kablo Başlığı | 10 | ADET |
| 37 | 41.03.0408 |  | Harici Tip Isı Büzüşmeli 36 kV 1x240 mm2 XLPE Kablo Başlığı | 30 | ADET |
| 38 | 41.03.3620 |  | KABLO BAŞLIK PAPUCU BAKIR-KALAY GALVANİZLİ 16 MM. | 500 | ADET |
| 39 | 41.03.3627 |  | KABLO BAŞLIK PAPUCU BAKIR-KALAY GALVANİZLİ 25 MM. | 1000 | ADET |
| 40 | 41.03.3628 |  | KABLO BAŞLIK PAPUCU BAKIR-KALAY GALVANİZLİ 35 MM. | 1000 | ADET |
| 41 | 41.03.4372 |  | Dahili Tip Isı Büzüşmeli 36 kV 1x95 mm2 XLPE Kablo Başlığı | 10 | ADET |
| 42 | 41.05.0182 |  | HARİCİ SİLİKON TİP ÜÇ FAZLI SİGORTALI, TOPRAKLI AYIRICI Anma gerilimi 36KV, Anma Akımı 630A, Kısa Devre Akımı/Süresi 16KA/1sn. Yıldırım darbe dayanımı 170 KV, 9 adet silikon mesnet izolatör ve 3 adet silikon itici izolatör kullanılacaktır. Ek bağlantı aparatları dahil. (Seksiyoner Kolu ve Seksiyoner Borusu Komple) Üretici TS EN 62271-102/ 11 11 2002, ISO 9001 STANDARTLARINA UYGUN | 30 | ADET |
| 43 | 41.05.1935 |  | ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA.BIR KUTUPLU TIP-C 230-400V AC 6 A | 50 | ADET |
| 44 | 41.05.2210 |  | HARICI Y.G. SIG. 36 KV 10 AMP OPTİK GÖSTERGELİ | 50 | ADET |
| 45 | 41.05.2211 |  | HARICI Y.G. SIG. 36 KV 6 AMP OPTİK GÖSTERGELİ | 12 | ADET |
| 46 | 41.05.2212 |  | HARICI Y.G. SIG. 36 KV 16 AMP OPTİK GÖSTERGELİ | 100 | ADET |
| 47 | 41.05.2213 |  | HARICI Y.G. SIG. 36 KV 25 AMP OPTİK GÖSTERGELİ | 50 | ADET |
| 48 | 41.07.0608 |  | Tij Duy (E27) | 30 | ADET |
| 49 | 41.07.0610 |  | ERKEK FİŞ (TOPRAKLI) | 120 | ADET |
| 50 | 41.08.5011 |  | Ledli Tavan Armatürü-Sensörlü (25 Watt) | 20 | ADET |
| 51 | 41.11.0910 |  | SENTRON SERİSİ KOMPAKT TİP TERMİK MANYETİK GÜÇ ŞALTERİ; 3VA1110-5EF36-0AA0; 55kA; 70-100A; 3 KUTUPLU | 50 | ADET |
| 52 | 41.12.0001 |  | DILM115 EATON KONTAKTÖR İÇİN 500 V bobin | 10 | ADET |
| 53 | 41.12.0003 |  | DILM185 EATON KONTAKTÖR İÇİN 500 V bobin | 10 | ADET |
| 54 | 41.13.6580 |  | AKIM TRAFOSU 250/5 CI 0,5 10VA, DELİKLİ, MÜHÜRLÜ | 30 | ADET |
| 55 | 41.13.8026 |  | AKIM TRAFOSU 400/5 CI 0,5 10VA, DELİKLİ, MÜHÜRLÜ | 15 | ADET |
| 56 | 41.16.0265 |  | GALVANİZLİ, SOMUNLU KOMPLE ÇİNGEN KANCA (14 CM UZUNLUĞUNDA Ø=15MM ) | 1000 | ADET |
| 57 | 41.16.0270 |  | GALVANİZLİ SOMUNLU KOMPLE ÇİNGEN KANCA(12 CM UZUZNLUĞUNDA 10 MM ÇAPINDA) | 1000 | ADET |
| 58 | 41.32.0511 |  | POWER LED'Lİ PROJEKTÖR 240-250 WATT (25000-30000 LÜMEN) | 30 | ADET |
| 59 | 41.41.7352 |  | 12-13 WATT LED AMPUL | 100 | ADET |
| 60 | 41.74.2001 |  | PENSLI AKU MASASI | 50 | ADET |
| 61 | 41.87.5202 |  | KUYU OTOMASYONU PANOSU HAVALANDIRMA FİLTRESİ/PANJURU (105X105 MM, RAL7035, ISO:9001 2015 GÜNCEL SERTİFİKALI ÜRETİCİ) | 500 | ADET |
| 62 | 41.87.5204 |  | ÜNİVERSAL TEK FAZ GİRİŞLİ 24VDC, 20A ÇİFT ÇIKIŞLI ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAĞI (SMPS-2866381) | 10 | ADET |
| 63 | 41.87.5300 |  | TOPRAKLAMA KAZIĞI,2 METRE UZUNLUĞUNDA GALVANİZLİ, 65*65*7 MM EBATLARINDA KÖŞEBENT | 200 | ADET |
| 64 | 41.87.5660 |  | K1 Kafes Tipi Galvanizli Kaynaklı 6,5 U100 Çift Delikli AG Demir Direk Konsol (Demir 9 KG galvanizli Toplam 10 KG) | 250 | ADET |

BU BELGE 64 KALEM MALZEMEYİ KAPSAR.

TEKNİK ŞARTNAME ve ÇİZİME GÖRE ALIM YAPILACAKTIR.