###### İHALE İLANI

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O

TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

FLOWMETER VE TURBİNMETER (9524BUR78925) alımı TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

| İhale kayıt numarası | : 2024 / 1079511 |
| --- | --- |
| 1- İdarenin |  |
| a) Adresi | : TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - BATMAN |
| b) Telefon ve faks numarası | : (0 488) 217 65 48 |
| c) Elektronik posta adresi | : msgayretli@tpao.gov.tr; emgunduz@tpao.gov.tr |
| 2- İhale konusu malın |  |
| a) Niteliği, türü ve miktarı | : 10 KALEM FLOWMETER VE TURBİNMETER |
| b) Teslim yeri | : TEDARİK VE LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM AMBARI |
| c) Teslim tarihi | : Sözleşme imzalanmasını müteakip 4 aydır. |
| 3- İhalenin |  |
| a) Yapılacağı yer | : TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ŞEFLİĞİ TOPLANTI SALONU |
| b) Tarihi ve saati | : 29 / 08 / 2024 – 14:00 |

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yâda ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5- İhale konusu alımın /işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı, idarenin Tedarik ve Lojistik Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 500,00 Türk Lirası karşılığı (TPAO’nin T.C. Ziraat Bankası Batman PETROLKENT Şubesi TR48 0001 0025 7237 7119 3183 40 nolu hesabına dosya numarası belirtilerek yatırılacaktır.) aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER ŞEFLİĞİ / GELEN EVRAK KAYIT SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu İhalede, kısmi teklif verilebilir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13- Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TP Batman Bölge Müdürlüğü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

| S. NO | STOK NO | PARÇA NO/MODEL | ADI ve NİTELİĞİ | TPLM. MİKTAR | BİRİM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95.14.9882 |  | HART DRY-WELL CALIBRATOR(SICAKLIK KALİBRATÖRÜ), TEMPERATURE RANGE AT 23 °C: 50 °C TO 660 °C (122 °F TO 1220 °F), DISPLAY ACCURACY: ± 0.5 °C FULL RANGE, STABILITY: ± 0.05 °C FULL RANGE, IMMERSION (WELL) DEPTH: 150 MM (5.9 IN), RESOLUTION: 0.01 °, DISPLAY: CD, °C OR °F USER-SELECTABLE, COMPUTER INTERFACE: RS-232 INTERFACE SOFTWARE INCLUDED, MARKA / MODEL: FLUKE_9144-A-P-256. L ŞEKLİNDE REFERANS PROBE İLE BİRLİKTE ALINACAK REFERANS PROBE: 5609-9BND-A Hart Secondary Probe, -200 °C to 670 °C, PRT | 1 | ADET |
| 2 | 95.21.4014 |  | TÜRBİNMETRE, Size 1/2" Flow Rate: 25-250 bpd, Gövde: 316 Çark: CD4MCU Paslanmaz Bağlantı: 300 ASA Besleme: ONE 3,4 VOLT LITHIUM BATTERY ve 24 V DC ve POE Gösterge: LCD, Anlık ve Toplam Hassasiyet: +-<1% Çıkış 4-20 mA Koruma: IP65 Process connection: Flange (Class 300) | 6 | EACH |
| 3 | 95.21.4016 |  | TÜRBİNMETRE,, Size 3/4" Flow Rate: 68-505 bpd, Gövde: 316 Çark: CD4MCU Paslanmaz Bağlantı: 300 ASA Besleme: ONE 3,4 VOLT LITHIUM BATTERY ve 24 V DC Gösterge: LCD, Anlık ve Toplam Hassasiyet: +-<1% Çıkış 4-20 mA Koruma: IP65 Process connection: Flange (Class 300) | 12 | EACH |
| 4 | 95.21.4020 |  | TÜRBİNMETRE, Size 1? Flow Rate: 170-1700 bpd, Gövde: 316 Çark: CD4MCU Paslanmaz Bağlantı: 300 ASA Besleme: ONE 3,4 VOLT LITHIUM BATTERY ve 24 V DC Gösterge: LCD, Anlık ve Toplam Hassasiyet: +-<1% Çıkış 4-20 mA Koruma: IP65 Process connection: Flange (Class 300) | 18 | EACH |
| 5 | 95.21.4024 |  | TÜRBİNMETRE, Size 2" Flow Rate: 1300-13000 bpd, Gövde: 316 Çark: CD4MCU Paslanmaz Bağlantı: 300 ASA Besleme: ONE 3,4 VOLT LITHIUM BATTERY ve 24 V DC Gösterge: LCD, Anlık ve Toplam Hassasiyet: +-<1% Çıkış 4-20 mA Koruma: IP65 Process connection: Flange (Class 300) | 11 | EACH |
| 6 | 95.21.4026 |  | TÜRBİNMETRE, Size 3" Flow Rate: 2750-27500 bpd, Gövde: 316 Çark: CD4MCU Paslanmaz Bağlantı: 300 ASA Besleme: ONE 3,4 VOLT LITHIUM BATTERY ve 24 V DC Gösterge: LCD, Anlık ve Toplam Hassasiyet: +-<1% Çıkış 4-20 mA Koruma: IP65 Process connection: Flange (Class 300) | 3 | EACH |
| 7 | 95.21.4028 |  | TÜRBİNMETRE, Size 4" Flow Rate: 3400-41000 bpd, Gövde: 316 Çark: CD4MCU Paslanmaz Bağlantı: 300 ASA Besleme: ONE 3,4 VOLT LITHIUM BATTERY ve 24 V DC Gösterge: LCD, Anlık ve Toplam Hassasiyet: +-<1% Çıkış 4-20 mA Koruma: IP65 Process connection: Flange (Class 300) | 5 | EACH |
| 8 | 95.22.7254 |  | Electromagnetic Flowmeter With Digital Display, LINERS: PTFE, ELECTRODE, ABB FEP 315, NOMINAL SIZE: DN50 (2"), Process connection: Flange (ANSI B16.5 Class 300), 220V AC, ATEX/IEC Zone 2, IP 67/NEMA 4X | 30 | ADET |
| 9 | 95.22.7256 |  | Electromagnetic Flowmeter With Digital Display, LINERS: PTFE, ELECTRODE: AISI 316 Ti, ABB FEP 315, NOMINAL SIZE: DN100 (4"), Process connection: Flange (ANSI B16.5 Class 300), 220V AC, ATEX/IEC Zone 2, IP 67/NEMA 4X | 14 | ADET |
| 10 | 95.26.0562 |  | ELEKTRO MANYETİK FLOWMETRE, FLOWMETRE HAT ÇAPI: 6" (DN150), BASINÇ SINIFI PN63, GÖVDE VE FLANŞ MALZEMESİ: PASLANMAZ ÇELİK 316 L, ABB FEP 315 VEYA BASS EMDE.CM, HASSASİYET %0,5, BESLEME 220V AC, DİJİTAL GÖSTERGELERİ VE SENSÖRLERİYLE BERABER, ATEX/IEC ZONE 2, IP 67/NEMA 4X | 5 | ADET |

Bu belge 10 kalem malzemeyi kapsar.

ÖZEL ŞARTLAR :

- TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIM YAPILACAKTIR.